ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательских, ремонтных, строительно-монтажных работ по созданию, модернизации, реконструкции комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) 
и поставка оборудования, оказание услуг по техническому обслуживанию КИТСО, выполнение категорирования и разработка паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

1. Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ: объекты топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК).

  - Обобщенные характеристики выполняемых работ:

- Обследование объекта ТЭК;

- Разработка расчетно-пояснительных записок;

- Разработка актов категорирования;

- Разработка паспортов безопасности;

- Проведение геологических изысканий;

- Проведение геодезических изысканий;

- Разработка проектной и рабочей документации;

- Поставка оборудования и материалов;

- Выполнение строительно-монтажных работ;

- Проведение пусконаладочных работ

- Выполнение работ по ремонту КИТСО;

- Оказание услуг по техническому обслуживанию КИТСО.

  - Основные регионы выполнения работ: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работы: Работы необходимо выполнить с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, с обязательным соблюдением требований ПП РФ 03.08.2024 № 1046-дсп, положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459, а также для установления дифференцированных требований обеспечения безопасности объектов ТЭК с учетом степени потенциальной опасности совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий на объектах.

  - ВЕДОМОСТЬ объёмов работ

| № п/п | Наименование работ (услуг) |  | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Категорирование объектов ТЭК |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследования объектов ТЭК |  | Компл | 1 |
| 1.2. | Определение моделей нарушителей в отношении каждого объекта ТЭК |  | Компл | 1 |
| 1.3. | Подготовка актов обследования, актов категорирования, паспортов безопасности по каждому объекту |  | Компл | 1 |
| 1.4. | Согласование с заказчиком и участниками комиссии актов обследования, актов категорирования и паспорта безопасности каждого объекта ТЭК |  | Компл | 1 |
| 2. | Проектно-изыскательские работы: |  |  |  |
| 2.1. | Сбор исходных данных. |  | Компл | 1 |
| 2.1.1. | Проведение предпроектного обследования основной территории объекта. |  | Компл | 1 |
| 2.1.2. | Проведение инженерно-геодезических изысканий выполняются Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, после согласования с Заказчиком используются Сторонами в качестве Исходных данных. |  | Компл | 1 |
| 2.1.3. | Проведение инженерно-геологических изыскания выполняются Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, после согласования с Заказчиком используются Сторонами в качестве Исходных данных. |  | Компл | 1 |
| 2.2. | Разработка и согласование проектной документации (стадии П) |  | Компл | 1 |
|  | В соответствии с ПП РФ от 03.08.2024 № 1046 ДСП предусмотреть (но не ограничиваясь) следующие инженерно-технические средства охраны: - инженерно-технические средства защиты: инженерные заграждения, инженерные средства и сооружения, контрольно-пропускные пункты; - новое караульное помещение (отдельно стоящее здание); - технические средства охраны: система охранного освещения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений к пультам централизованного наблюдения, технические средства досмотра; - вспомогательные системы: система охранная телевизионная, система оповещения о тревоге, чрезвычайной ситуации и др., система электропитания, система оперативной связи подразделений охраны; - отдельным томом выполнить раздел по решениям «Информационная безопасность». |  |  |  |
| 2.3. | Разработка рабочей документации, спецификаций, кабельных журналов на основании согласованной стадии П |  | Компл | 1 |
| 2.4. | Разработка сметной документации (в том числе смет на демонтажные работы, ПИР, СМР, ПНР); |  | Компл | 1 |
| 2.5. | Разработка спецификаций на поставку материалов и оборудования; |  | Компл | 1 |
| 3. | Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с разработанной рабочей документацией, переданной в производство работ. |  | Компл | 1 |
| 4. | Техническое обслуживание КИТСО |  | Компл | 1 |
| 5. | Работы по ремонту КИТСО |  | Компл | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ и оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполняются в соответствии (но не ограничиваясь) с требованиями нормативно-технических документов (с учетом вносимых изменений), регламентирующих их качество, безопасное проведение и технологию:

    - Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 №1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

    - Приказом № 492 от 22 октября 2014 г. «Об утверждении Перечня инженерных и технических средств охраны разрешённых к применению на объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций»;

    - СТО Газпром 4.1-3-002-2014 «Система обеспечения безопасности объектов ПАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств охраны. Правила эксплуатации комплексов инженерно-технических средств охраны на объектах ПАО «Газпром»;

    - СТО Газпром 4.1-3-005-2015 «Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объектов ПАО «Газпром» техническими средствами охраны и антитеррористической защиты и сдачи их в эксплуатацию»;

    - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изм. на 19 февраля 2016 года). Приказ от 24.07.2013г. №328н;

    - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

    - Федеральный закон РФ от 30.10.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

    - Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации";

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

    - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

    - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

    - Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

    - Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»;

    - Постановление правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

    - Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

    - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

    - СО 34.03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве).

    - Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Правила осуществления Федеральной службой национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 1067;

- Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2022 № 3722-р 
«Об утверждении формы паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса»;

- Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 дсп;

- Положение об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Правила информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2013 № 861;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

– Постановление правительства от 03.02.2012 №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

– ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

– ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация.

– РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

– Р 78.36.005-2011 «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;

– РД 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов» (актуализирован 01.10.2008 г.);

– Федеральный закон от 04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

− Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

− Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно- энергетического комплекса»;

− Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

− ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

− ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем»;

− ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;

− ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;

− ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»;

− ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

− ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

− Приказ ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром»;

− Приказ Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации»;

− Приказ ОАО «Газпром» от 15.02.2008 № 48 «Об обеспечении информационной безопасности ОАО «Газпром»;

− Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

− Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при

их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

− Приказ ОАО «Газпром» от 22.11.2014 № 492 «Об утверждении Перечня инженерно-технических средств охраны, разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций»;

− РД Гостехкомиссии России от 30.03.1992 «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»;

− СТО Газпром 2-1.4-186-2008 «Унифицированные проектные решения по комплексам ИТСО и САЗ объектов ОАО «Газпром»»;

− СТО Газпром 4.1-3-006-2018 «Информационная безопасность инженерно-технических средств охраны. Унифицированные проектные решения комплекса инженерно- технических средств охраны»;

− ФСТЭК России «Методика оценки угроз безопасности информации» от 05 февраля 2021;

− СТО ОАО «Газпром» 2-1.12-434-2010;

− СТО ОАО «Газпром» 4.2-0-003-2021;

− СТО ОАО «Газпром» 4.2-0-004-2009;

− СТО ОАО «Газпром» 4.2-0-005-2014;

  - Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию КИТСО:

- обеспечение устойчивого функционирования КИТСО;

- устранение недостатков в работе КИТСО;

- ликвидация последствий воздействия на КИТСО неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;

- проведение, при необходимости, текущего ремонта КИТСО в размере фонда стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов;

- обеспечение и содержание мест установки технических средств, зон обнаружения ТСО и секторов обзора СОТ.

  - Требования к подрядной организации

    - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов. Подтверждающие документы по аттестации персонала по охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергообъектов предоставляются исполнителем при допуске к производству работ;

Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

Организовать своевременное оформление и ведение документации;

По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

должны быть указаны сроки разработки каждого раздела проектной/рабочей документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2 экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметной программы Гранд смета, ресурсно-индексным методом.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

Подрядчик несет полную ответственность за результат выполнения работ/оказания услуг субподрядчиками.

    - Требования к защите конфиденциальной информации

Подрядчик обязан предоставить сведения:

      - Перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

      - Об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

      - О наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

- Требования к ТМЦ:

  - Материалы и оборудование должны закупаться Подрядчиком у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

  - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 № 592».

  - Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и оборудования. Все материалы и оборудование должны быть новыми (без повреждений; без вскрытых или поврежденных заводских пломб; без следов ремонта и эксплуатации) и в заводских упаковках, год выпуска не ранее 2024 года.

  - Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям ГОСТ и ТУ и наличие документов заводов-изготовителей на поставляемые материалы и оборудование (сертификаты, паспорта, а также иные 
документы) подтверждающих стоимость и надлежащее качество оборудования и материалов.

  - При заключении договора Подрядчик (Исполнитель) обязан указать страну происхождения товара в смете (спецификации) или техническом задании.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - Допуск персонала подрядчика (субподрядчика) на рабочие места в течение всего срока выполнения работ производится в установленном порядке, после проведения вводного и первичного инструктажей по ОТ и ПБ и при наличии у персонала подрядной и субподрядных организаций удостоверений о проверке знаний по ОТ и ПБ.

  - Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком.

  - Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки, подключение к электросборкам в сроки, согласно графика строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала.

- Требования к Участникам Предквалификации

  - Участники Предквалификации должны иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету Предквалификации * (договоры, завершенные за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в Предквалификации), не менее 3-х договоров, на сумму не менее 20 млн. рублей каждый (подтверждается в соответствии со справкой по форме Документации и копиями договоров и актов).

* выполнение проектно-изыскательских и/или ремонтных и/или строительно-монтажных работ по созданию и/или модернизации и/или реконструкции комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО).

6.2. Участники Предквалификации должны обладать минимальным количеством человек для выполнения работ:

- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер) (далее - руководители), имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации инженерных изысканий, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;

- не менее 3 специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области инженерных изысканий и в области строительства не менее 5 лет.

Подтверждается:

1) справкой о кадровых ресурсах по форме Документации;

2) выпиской из штатного расписания с указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников;

- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала;

- и/или договором оказания услуг с физическим лицом;

- и/или копиями трудовых книжек и (или) сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными ст.66.1 ТК РФ (копии договоров подряда/другие документы, подтверждающие факт работы сотрудника у Участника Предквалификации).

3) уведомлениями (копии) о включении сведений о специалистах в Национальный реестр специалистов по организации строительства и в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.